EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΕΡΕΥΝΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε.Μ.Κ.Φ.

|  |  |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: | 22ας Απριλίου 6Β |
| Τ.Κ. – Πόλη: | 63100, Πολύγυρος |
| Πληροφορίες: | Μπιζέτας Απόστολος |
| Τηλέφωνο: | 23710 23 055 |
| Φαξ: | 23710 24 235 |
| Ιστοσελίδα: | <http://dipe.chal.sch.gr> |
| E-mail: | mail@dipe.chal.sch.gr |

 **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ**

**ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ α/α 17/2018 της ΕΜΚΦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |  ΕΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/M/M | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3G1.5 | 85 μ |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3G4 | 16μ |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3G6 | 30μ |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ CAT5e LDPE PET AWG24 | 200μ |  |  |
| 5 | ΣΕΤ ΕΝΙΣΧΥΤΗ LTE | 1τεμ |  |  |
| 6 | ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  | 1τεμ |  |  |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 5τεμ |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ | 8τεμ |  |  |
| 9 | ΣΕΤ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ | 5τεμ |  |  |
| 10 | ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 30μ |  |  |
| 11 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ 2Μ | 15τεμ |  |  |
| 12 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΒΑ 3ΣΕΙΡΩΝ | 1τεμ |  |  |
| 13 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RCD 2P 40A/30mA | 5τεμ |  |  |
| 14 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1P 40A | 10τεμ |  |  |
| 15 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 1P | 20τεμ |  |  |
| 16 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 1P+N | 5τεμ |  |  |
|  |  | ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |

 **Η Πρόεδρος της Ε.Μ.Κ.Φ.**

 **Ευτυχία Παπανικολάου**