ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πλήρη στοιχεία

οικονομικού φορέα

(Προμηθευτή)

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1.ΣΥΣΤHΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 9LT AYTOMATO ΖΕΥΣ WET CHEMICAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ  ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Μ/Μ | ΕΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 9LT WET CHEMICAL ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| BΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ BAREVS TYPOY GALBANIZE | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ WET CHEMICAL A3,A2,A9 | TEM | 4 |  |  |
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ WET CHEMICAL | TEM | 1 |  |  |
| ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ,ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΚΟΥ,ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΦ, ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ, ΜΑΣΤΟΣ ΘΥΛΗΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ | ΤΕΜ | - |  |  |
| ΘΕΡΜΟΚΑΛΩΔΙΟ | ΜΕΤ | 5 |  |  |
| ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| ΚΛΕΜΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 400Χ400Χ135 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 20ΜΕΤΡΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΡΑΚΟΡ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΑ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  | ΕΚΠΤΩΣΗ |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  | ΦΠΑ 24 % |  |  |
|  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

2.ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ -ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

|  | Α/Α | Μ/Μ | ΕΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΒC 6Kg ΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ | ΤΕΜ | 11 |  |  |
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΒC 6Kg ΡΑ ΝΕΟΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1 ¾ 8 BAR ΑΣΠΡΟΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ DIN 14811/ΕΛΟΤ | ΤΕΜ | 7 |  |  |
| 5 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 21 BAR KΟΚΚΙΝΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 6 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 7 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΞΙΝΑ, ΚΑΣΜΑΣ, ΦΤΥΑΡΙ, ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σφραγίδα και υπογραφή

του συμμετέχοντος