

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε.Μ.Κ.Φ.

--------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: | 22ας Απριλίου 6Β |
| Τ.Κ. – Πόλη: | 63100, Πολύγυρος |
| Πληροφορίες: | Μπιζέτας Απόστολος |
| Τηλέφωνο: | 23710 23 055 |
| Φαξ: | 23710 24 235 |
| Ιστοσελίδα: | <http://dipe.chal.sch.gr> |
| E-mail: | [mail@dipe.chal.sch.gr](mailto:mail@dipe.chal.sch.gr) |

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

**ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ**

**ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ α/α 14/2018 της ΕΜΚΦ**

1.**ΣΥΣΤHΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 9LT AYTOMATO ΖΕΥΣ WET CHEMICAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ** | **Μ/Μ** | **ΕΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 9LT WET CHEMICAL ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| BΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ BAREVS TYPOY GALBANIZE | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ WET CHEMICAL A3,A2,A9 | TEM | 4 |  |  |
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ WET CHEMICAL | TEM | 1 |  |  |
| ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ,ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΚΟΥ,ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΦ, ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ, ΜΑΣΤΟΣ ΘΥΛΗΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ | ΤΕΜ | - |  |  |
| ΘΕΡΜΟΚΑΛΩΔΙΟ | ΜΕΤ | 5 |  |  |
| ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| ΚΛΕΜΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| *ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 400Χ400Χ135 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 20ΜΕΤΡΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΡΑΚΟΡ ΣΤΗΡΙΞΗΣ* | *ΤΕΜ* | *1* |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΑ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |
|  |  | **ΕΚΠΤΩΣΗ** |  |  |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |
|  |  | **ΦΠΑ 24 %** |  |  |
|  |  | **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**2.ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ -ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α/Α | **Μ/Μ** | **ΕΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΒC 6Kg ΡΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ | ΤΕΜ | 11 |  |  |
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΒC 6Kg ΡΑ ΝΕΟΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1 ¾ 8 BAR ΑΣΠΡΟΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ DIN 14811/ΕΛΟΤ | ΤΕΜ | 7 |  |  |
| 5 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 21 BAR KΟΚΚΙΝΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 6 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 7 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΞΙΝΑ, ΚΑΣΜΑΣ, ΦΤΥΑΡΙ, ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | |  |
|  |  |  | **ΦΠΑ 24%** | |  |
|  |  |  | **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | |  |

**Η Πρόεδρος της Ε.Μ.Κ.Φ.**

**Ευτυχία Παπανικολάου**